***Anleitung für den Salifert Profi Nitrat Test***

***Unzugänglich vor Kindern aufbewahren. Nicht zum Verzehr geeignet.***

Nach dem Test den Löffel und das Testgefäß mit Leitungs- oder Osmosewasser reinigen.

**TESTDURCHFÜHRUNG:**

1] Mit der Spritze 1,0 ml zu testendes Wasser in das Testgefäß geben.

2] Zugabe von 4 Tropfen NO3-1.

3] Dazu einem gestrichenen Löffel des Pulvers NO3-2. Den Inhalt des Testgefäßes vorsichtig für die Dauer von genau 30 Sekunden mischen. Nach 3 Minuten ein Farbvergleich machen.

4] Das geöffnete Testgefäß in den Vordergrund auf einen weißen Teil der Farbschablone stellen und die Farben miteinander vergleichen.

Von oben schauen. Den ermittelten Nitratgehalt ablesen. Eine Farbe zwischen zwei Farbfeldern entspricht einem Nitratgehalt‚ der dazwischen liegt.

Die Nitratwerte sind in mg / L Nitrat angegeben.

Ist der Nitratwert weniger als 10 mg/L dann können Sie den 0.2 -10 mg/L (Höhere Empfindlichkeit) Bereich benutzen:

*Höhere Empfindlichkeit:*

Heben Sie nun das Testgefäß vor sich und schauen Sie durch die Seite des Testgefäßes. Halten Sie die Farbkarte hinter das Testgefäß. Vergewissern Sie sich, dass der weiße Bereich der Farbpalette hinter der Flüssigkeit liegt. Die Ergebnisse sind durch den Faktor 10 zu teilen.

Stand August 2017 © Mrutzek Meeres-Aquaristik GmbH